## Orc Resumo
RESUMO ORÇAMENTO
OBRA: | CONCLUSÃO DA OBRA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA |  | ÁREA:807,30m²
* fonte SINAPI 09/2014 |  | LEIS SOCIAIS 120,01%
FONTE | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
| 01.01 | LIMPEZA DO TERRENO
SINAPI 72900 | 01.01.01 | Tranporte de material caminhão basculante 6m3 até 1,0km | m3 | 1000 | 3.56 | 3560
SINAPI 73822/001 | 01.01.02 | Limpeza do terreno roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 800 | 3.52 | 2816
| 01.02 | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
SINAPI 73805/001 | 01.02.01 | Instalação provisória de barracão (escritório, vestiário, banheiros, refeitório,almoxarifado e depósitos) | m² | 120 | 301.84 | 36220.8
SINAPI 74209/001 | 01.02.03 | Placa de Obra nas dimensões 3,0 x1,5m, padrão CEUNES/UFES | m² | 4.5 | 275.41 | 1239.35
SINAPI 74220/001 | 01.02.04 | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) | m² | 330 | 50.84 | 16777.2
composição 01 | 01.02.05 | Máquinas e ferramentas | mês | 7 | 448.93 | 3142.51
| 01.03 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
composição | 01.03.01 | Mobilização | und. | 1 | 2245.74 | 2245.74
| 01.04 | DEMOLIÇÃO
SINAPI 72215 | 01.04.01 | Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados (Vão das portas e para embutir porta de correr) | m³ | 7.87 | 29.34 | 230.91
|  | Total do Item 01 |  |  |  | 66232.51
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA
SINAPI 78018 | 02.01 | Escavação manual para valas ou fundações rasas | m³ | 7 | 28.16 | 197.12
SINAPI 5719 | 02.02 | Reaterro apiloado em camadas 0,20m c/ material argilo-arenoso | m³ | 4.5 | 47.98 | 215.91
|  | Total do Item 02 |  |  |  | 413.03
| 3 | INFRA E SUPERESTRUTURA
| 03.01 | INFRA ESTRUTURA (RAMPAS, PILARETES E VIGAS DE SUSTENTAÇÃO ESQUADRIAS)
SINAPI 84214 | 03.01.01 | Forma de chapas de madeira compensada tipo resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 2 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 1,10 x 2,20, inclusive montagem, desmontagem e escoramento | m² | 55.9 | 61.42 | 3433.38
SINAPI 74138/004 | 03.01.02 | Concreto usinado bombeado Fck=30Mpa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico. | m³ | 3.3 | 335.75 | 1107.98
SINAPI 74254/002 | 03.01.03 | Armação aço CA-50, diam. 6.3 a 12.5 mm inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 623 | 7.68 | 4784.64
| 03.02 | RECUPERAÇÃO DO CONCRETO APARENTE
composição | 03.02.01 | Apicoamento do concreto aparente | m² | 259.6 | 34.06 | 8841.98
composição | 03.02.02 | Remoção e recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m² | 85.6 | 347.61 | 29755.42
composição | 03.02.03 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão e aplicação de Sika Top 108 ou equivalente nas ferragens a serem recuperadas | m² | 85.6 | 12.27 | 1050.31
| 03.03 | LAJE
composição | 03.03.01 | Bloco de concreto celular classe C25, resistência 450 kg/m³ esp. 15cm, para laje, inclusive argamassa industriual colante propria para assentamento de bloco celular | m² | 807.3 | 260.74 | 210495.4
|  | Total do Item 03 |  |  |  | 259469.11
| 4 | PAREDES E PAINÉIS
| 04.01 | PAREDES
SINAPI 73935/002 | 04.01.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:8 (cimento e areia) e junta =1,0cm | m2 | 553.37 | 66.33 | 36705.03
| 04.02 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
composição | 04.02.01 | Divisória de granito verde ubatuba com 3 cm de espessura, polido nas duas faces, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 22.35 | 325.75 | 7280.51
composição | 04.02.02 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel, incluso porta e ferragens | m2 | 9.58 | 214.45 | 2054.43
| 04.03 | VERGAS E CONTRA-VERGA
SINAPI 74200/001 | 04.03.01 | Verga e contra-verga reta de concreto armado 10 x 10 cm, Fck = 20 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 168.15 | 16.48 | 2771.11
|  | Total do Item 04 |  |  |  | 48811.08
| 5 | ESQUADRIAS
| 05.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
composição | 05.01.01 | Fornecimento e instalação de porta completa de abrir interna em madeira de lei, revestida com laminado melaminico liso, inclusive marco, alizar, dobradiças e fechadura em latão cromado Lafonte ou equivalente. P2 (0,80x2,10)m | und | 7 | 477.19 | 3340.33
composição | 05.01.02 | Fornecimento e instalação de porta completa de abrir interna em madeira de lei, revestida com laminado melaminico liso, inclusive marco, alizar, dobradiças e fechadura em latão cromado Lafonte ou equivalente. P3 (0,90x2,10)m | und | 3 | 491.27 | 1473.81
composição | 05.01.03 | Fornecimento e instalação de porta completa de abrir interna em madeira de lei, revestida com laminado melaminico liso, inclusive marco, alizar, dobradiças e fechadura em latão cromado Lafonte ou equivalente. P5 (1,20x2,10)m | und | 6 | 578.3 | 3469.8
composição | 05.01.04 | Fornecimento e instalação de porta completa de correr interna em madeira de lei, revestida com laminado melaminico liso, inclusive marco, alizar, dobradiças e fechadura em latão cromado Lafonte ou equivalente. P4 (1,20x2,10)m | und | 2 | 991.29 | 1982.58
SINAPI 74139/002 | 05.01.05 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60mx1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado - P1A | und | 4 | 231.34 | 925.36
SINAPI 74139/001 | 05.01.06 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,80mx1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado - P1B | und | 2 | 262.44 | 524.88
| 05.02 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO
SINAPI 73809/001 | 05.02.01 | Janela maxim-ar em aluminio natural completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco - J1 | m² | 89.28 | 208.92 | 18652.38
SINAPI 73809/001 | 05.02.02 | Janela maxim-ar em aluminio natural completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco - J2 | m² | 11.52 | 208.92 | 2406.76
| 05.03 | ESQUADRIAS INCÊNDIO
composição | 05.03.01 | Porta corta-fogo 0,90X2,10X0,04m, colocação e acabamento pintura, uma folha de abrir, com dobradiça especial, mola de fechamento, barra anti-panico e demais ferragens de acabamento. | und | 2 | 1255.73 | 2511.46
|  | Total do Item 05 |  |  |  | 35287.36
| 6 | COBERTURA
SINAPI 72107 | 06.01 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, largura 25cm | m | 129.8 | 19.69 | 2555.76
SINAPI 84035 | 06.02 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8mm, incluso juntas de vedação e acessorios de fixação | m² | 60 | 46.95 | 2817
|  | Total do Item 06 |  |  |  | 5372.76
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI 73801/001 | 07.01 | Demolição de piso de alta resistência para passagem subterrânea | m² | 5 | 17.44 | 87.2
SINAPI 73710 | 07.02 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | m³ | 4 | 94.69 | 378.76
| 07.03 | Escavação de vala para passagem subterrânea de ramal de entrada (0,8x0,5x100m), inclusive com reaterro e concretagem de eletrodutos. Nos trechos subterrâneos os dutos deverão ser de PVC rígido envelopados por uma camada de concreto de, no mínimo, 10 cm de
SINAPI 79517/001 | 07.03.01 | Escavação manual em solo (até 1,5m) para vala de passagem subterrânea de ramal de entrada | m³ | 40 | 23.26 | 930.4
SINAPI 74138/001 | 07.03.02 | Concreto usinado bombeado 15 MPA, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 9.15 | 281.4 | 2574.81
SINAPI 73692 | 07.03.03 | Lastro de areia média | m³ | 10 | 75.01 | 750.1
SINAPI 74015/001 | 07.03.04 | Reaterro de compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório | m³ | 20 | 23.07 | 461.4
| 7.04 | Dispositivo diferencial de proteção contra corrente de fuga (DR) tetrapolar para sistemas de 400 V, ref. Fab. Steck, Siemens ou equivalente.
COMP. PRÓPRIA | 7.04.01 | In=40A/30mA | pç | 3 | 161.68 | 485.04
COMP. PRÓPRIA | 7.04.02 | In=63A/30mA | pç | 1 | 187.62 | 187.62
| 7.05 | Disjuntor termomagnético padrão DIN monopolar, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Curva de disparo "C", Conformidade NBR NM60898/04, IEC 60898, Cap. Interrupção de até 5kA, fab. Schneider ou equivalente
COMP. PRÓPRIA | 7.05.01 | In=20A | pç | 31 | 12.68 | 393.08
COMP. PRÓPRIA | 7.05.02 | In=25A | pç | 5 | 12.68 | 63.4
| 7.06 | Disjuntor termomagnético padrão DIN bipolar, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Curva de disparo "C", Conformidade NBR NM60898/04, IEC 60898, Cap. Interrupção de até 5kA, fab. Schneider ou equivalente
COMP. PRÓPRIA | 7.06.01 | In=16A | pç | 6 | 47.47 | 284.82
COMP. PRÓPRIA | 7.06.02 | In=20A | pç | 2 | 47.47 | 94.94
COMP. PRÓPRIA | 7.06.03 | In=25A | pç | 7 | 47.47 | 332.29
COMP. PRÓPRIA | 7.06.04 | In=40A | pç | 8 | 46.95 | 375.6
| 7.07 | Disjuntor termomagnético padrão DIN tripolar, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Curva de disparo "C", Conformidade NBR NM60898/04, IEC 60898, Cap. Interrupção de até 5kA, fab. Schneider ou equivalente
COMP. PRÓPRIA | 7.07.01 | In=32A | pç | 9 | 61.88 | 556.92
COMP. PRÓPRIA | 7.07.02 | In=63A | pç | 2 | 69.97 | 139.94
| 7.08 | Disjuntor termomagnético padrão DIN tripolar, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Curva de disparo "C", Conformidade NBR NM60898/04, IEC 60898, Cap. Interrupção de até 10kA, fab. Schneider ou equivalente
COMP. PRÓPRIA | 7.08.01 | In=125A | pç | 2 | 228.05 | 456.1
COMP. PRÓPRIA | 7.09 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), tensão nominal max. 275V 40KA, ref. fab. Clamper. | pç | 4 | 131.18 | 524.72
SINAPI 73613 | 7.10 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE (3/4"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 870 | 11.57 | 10065.9
SINAPI 74252/001 | 7.11 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE (1"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 24 | 12.99 | 311.76
SINAPI 55865 | 7.12 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE (1 1/2"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 150 | 20.96 | 3144
SINAPI 55866 | 7.13 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE (2"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 42 | 23.17 | 973.14
SINAPI 55868 | 7.14 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE. Ø100mm (4"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 105 | 55.99 | 5878.95
SINAPI 73542 | 7.15 | Bucha e arruela em liga de alumínio fundido. Ref. WETZEL. 3/4". | cj | 680 | 0.98 | 666.4
SINAPI 84158 | 7.16 | Bucha e arruela em liga de alumínio fundido. Ref. WETZEL. 1". | cj | 4 | 1.32 | 5.28
COMP. PRÓPRIA | 7.17 | Bucha e arruela em liga de alumínio fundido. Ref. WETZEL. 1 1/2". | cj | 20 | 2.5 | 50
COMP. PRÓPRIA | 7.18 | Bucha e arruela em liga de alumínio fundido. Ref. WETZEL. 2". | cj | 20 | 3.43 | 68.6
COMP. PRÓPRIA | 7.19 | Bucha e arruela em liga de alumínio fundido. Ref. WETZEL. 4". | cj | 2 | 13.11 | 26.22
SINAPI 83387 | 7.20 | Caixa de passagem 4"x2" em pvc. Fornecimento e instalação Ref. TIGRE | pç | 156 | 6.16 | 960.96
SINAPI 83386 | 7.21 | Caixa de passagem 4"x4" em pvc. Fornecimento e instalação Ref. TIGRE | pç | 1 | 7.19 | 7.19
SINAPI 72335 | 7.22 | Espelho plástico 4"x2". Fornecimento e instalação. Ref. Legrand. | pç | 4 | 3.13 | 12.52
SINAPI 72336 | 7.23 | Espelho plástico 4"x4". Fornecimento e instalação. Ref. Legrand. | pç | 1 | 5.32 | 5.32
COMP. PRÓPRIA | 7.24 | Caixa de passagem octagonal 4X4"" em pvc. Fornecimento e instalação. Ref. TIGRE | pç | 151 | 8 | 1208
SINAPI 83540 | 7.25 | Tomada de embutir com placa 4x2" 10A-250V, bipolar 2P+T, conforme NBR 14136. Fabricante PIAL SILENTOQUE ou equivalente Ref. 680330. | pç | 120 | 12.02 | 1442.4
SINAPI 83566 | 7.26 | Tomada de embutir com placa 4x2" 20A-250V, bipolar 2P+T, conforme NBR 14136. Fabricante Legrand ou equivalente | pç | 3 | 20.26 | 60.78
COMP. PRÓPRIA | 7.27 | Interruptor de embutir com placa 4x2" em termoplástico de alto impacto, de 10A-250V, parafusos auto-atarraxantes - ref. Legrand ou equivalente. Paralelo 01 Tecla. | pç | 10 | 14.12 | 141.2
COMP. PRÓPRIA | 7.28 | Interruptor de embutir com placa 4x2" em termoplástico de alto impacto, de 10A-250V, parafusos auto-atarraxantes - ref. Legrand ou equivalente.Conjunto 02 interruptores paralelos. | pç | 2 | 25.75 | 51.5
COMP. PRÓPRIA | 7.29 | Interruptor de embutir com placa 4x2" em termoplástico de alto impacto, de 10A-250V, parafusos auto-atarraxantes - ref. Legrand ou equivalente.Simples de 1 tecla. | pç | 10 | 10.5 | 105
COMP. PRÓPRIA | 7.30 | Interruptor de embutir com placa 4x2" em termoplástico de alto impacto, de 10A-250V, parafusos auto-atarraxantes - ref. Legrand ou equivalente. Simples de 3 teclas. | pç | 7 | 25.65 | 179.55
SINAPI 83448 | 7.31 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | pç | 4 | 278.26 | 1113.04
COMP. PRÓPRIA | 7.32 | Caixa de passagem em chapa de aço pintada em cinza de embutir ou sobrepor com tampa - Ref. CPS CEMAR ou equivalente de 20x20cm | pç | 2 | 56.61 | 113.22
COMP. PRÓPRIA | 7.33 | Caixa de resina termoplástica de multi uso para sobrepor, com tampa, para instalação de equipamentos, proteção ip44 - da CEMAR ou equivalente 120x120x75mm | pç | 12 | 17.19 | 206.28
COMP. PRÓPRIA | 7.34 | Cabo de cobre têmpera mole 2,5mm2 , classe 5, extra flexível, composto termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, para 450/750v, tipo afumex. ref. prysmian ou equivalente. | m | 3300 | 2.24 | 7392
COMP. PRÓPRIA | 7.35 | Cabo de cobre têmpera mole 4,0mm2 , classe 5, extra flexível, composto termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, para 450/750v, tipo afumex. ref. prysmian ou equivalente. | m | 1370 | 3.2 | 4384
COMP. PRÓPRIA | 7.36 | Cabo de cobre têmpera mole 6,0mm2 , classe 5, extra flexível, composto termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, para 450/750v, tipo afumex. ref. prysmian ou equivalente. | m | 1485 | 4.33 | 6430.05
COMP. PRÓPRIA | 7.37 | Cabo de cobre tempera 10,0mm2, CLASSE 4 ou 5, flexível, isolamento em EPR/B para 90.C e cobertura em composto termoplastico para 600/1000V, tipo AFUMEX, Fab. PRYSMIAN ou equivalente. | m | 160 | 6.85 | 1096
COMP. PRÓPRIA | 7.38 | Cabo de cobre tempera 16,0mm2, CLASSE 4 ou 5, flexível, isolamento em EPR/B para 90.C e cobertura em composto termoplastico para 600/1000V, tipo AFUMEX, Fab. PRYSMIAN ou equivalente. | m | 110 | 9.99 | 1098.9
COMP. PRÓPRIA | 7.39 | Cabo de cobre tempera 25,0mm2, CLASSE 4 ou 5, flexível, isolamento em EPR/B para 90.C e cobertura em composto termoplastico para 600/1000V, tipo AFUMEX, Fab. PRYSMIAN ou equivalente. |  | 13 | 14.2 | 184.6
COMP. PRÓPRIA | 7.40 | Cabo de cobre tempera 50,0mm2, CLASSE 4 ou 5, flexível, isolamento em EPR/B para 90.C e cobertura em composto termoplastico para 600/1000V, tipo AFUMEX, Fab. PRYSMIAN ou equivalente. | m | 50 | 28.65 | 1432.5
COMP. PRÓPRIA | 7.41 | Cabo de cobre tempera 70,0mm2, CLASSE 4 ou 5, flexível, isolamento em EPR/B para 90.C e cobertura em composto termoplastico para 600/1000V, tipo AFUMEX, Fab. PRYSMIAN ou equivalente. | m | 118 | 39.54 | 4665.72
COMP. PRÓPRIA | 7.42 | Cabo de cobre tempera 120,0mm2, CLASSE 4 ou 5, flexível, isolamento em EPR/B para 90.C e cobertura em composto termoplastico para 600/1000V, tipo AFUMEX, Fab. PRYSMIAN ou equivalente. | m | 472 | 67.21 | 31723.12
COMP. PRÓPRIA | 7.43 | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância, 2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V (Branca neutra), reator duplo 127V,part.ráp.AFP e baixa distorção harmônica, soq. antivib.,ref. CAA01- | pç | 129 | 227.74 | 29378.46
COMP. PRÓPRIA | 7.44 | Luminária de sobrepor ref. PF63-S2E27, ref. Lumicenter, ou equivalente, com corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor e aletas parabólicas em aluminio anodizado, com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 23w/127V, soquete E27, (Branca Neutra) Phili | pç | 22 | 125.13 | 2752.86
COMP. PRÓPRIA | 7.45 | Luminária luz de emergência 60 LEDs recarregável, bivolt, com dispositivo de acendimento automático. Fornecimento e instalação. | pç | 10 | 72.94 | 729.4
COMP. PRÓPRIA | 7.46 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | pç | 4 | 230.87 | 923.48
SINAPI 74131/5 | 7.47 | Quadro de circuitos metálico, de embutir com tampa e espelho em chapa de aço pintada por processo eletrostático, com barramento fixo (espinha de peixe), para as fases e barras de neutro e terra e trilhos - padrão DIN, Cemar ou equivalente.De 150A e 28 dis | pç | 2 | 295.63 | 591.26
COMP. PRÓPRIA | 7.48 | Quadro geral de disjuntores de sobrepor com tampa e fecho, SAE1008, ip55 120x80x25cm, com placa de montagem da CEMAR ou equivalente, composto de kit de barramento trifásico de 400A para 44 disjuntores padrão IEC/DIN (montado no quadro), para instalação de | pç | 1 | 2221.03 | 2221.03
COMP. PRÓPRIA | 7.49 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada tripolar padrão DIN/IEC 690V interrupção min. 35KA em 220V, IN=200A modelo 250A, ref. Steck, Weg, Siemens ou equivalente | pç | 1 | 406.62 | 406.62
|  | Total do Item 07 |  |  |  | 131284.35
| 8 | INSTALAÇÕES SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
COMP. PRÓPRIA | 08.01 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | pç | 10 | 29.62 | 296.2
SINAPI 72253 | 08.02 | Cabo de cobre nu 35 mm², tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5735, Termotécnica ou equivalente. | m | 310 | 22.9 | 7099
COMP. PRÓPRIA | 08.03 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 350 | 5.84 | 2044
SINAPI 72254 | 08.04 | Cabo de cobre nu 50 mm2, tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5750, Termotécnica ou equivalente. | m | 142 | 30.91 | 4389.22
SINAPI 79517/001 | 08.05 | Escavação manual em solo para vala de passagem subterrânea (Dimensão 50x20cm). | m³ | 14.2 | 23.26 | 330.29
SINAPI 74015/001 | 08.06 | Reaterro de compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório. | m³ | 14.2 | 23.07 | 327.59
COMP. PRÓPRIA | 08.07 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5907, Termotécnica ou equivalente. | pç | 29 | 35.56 | 1031.24
COMP. PRÓPRIA | 08.08 | Haste de aterramento tipo cooperweld 5/8" X 2,40m, alta camada de cobre. Fornecimento e instalação. | pç | 10 | 76.2 | 762
COMP. PRÓPRIA | 08.09 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. TEL-5905, Termotécnica ou equivalente. | pç | 10 | 28.09 | 280.9
COMP. PRÓPRIA | 08.10 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" ref. TEL905611 / Cartucho n° 115 ref. TEL-909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL-998201), referência Termotécnica ou equivalente. | pç | 20 | 32.93 | 658.6
COMP. PRÓPRIA | 08.11 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref. TEL-552, Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro. | pç | 10 | 54.73 | 547.3
COMP. PRÓPRIA | 08.12 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha ref. TEL-536, inclusive assentamento, Termotécnica ou equivalente. | un | 10 | 74.4 | 744
SINAPI 74164/004 | 08.13 | Lastro de brita | m³ | 0.1 | 79.71 | 7.97
COMP. PRÓPRIA | 08.14 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE (1") incluindo fixadores | m | 30 | 10.56 | 316.8
COMP. PRÓPRIA | 08.15 | Caixa de inspeção suspensa em PVC, de sobrepor, com tampa, IP55, 15,4cmx11cmx7cm, ref. Steck, Cemar, TEL-541Termotécnica ou equivalente | un | 10 | 24.13 | 241.3
|  | Total do Item 08 |  |  |  | 19076.41
| 9 | INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES E LÓGICA
| 09.01 | INSTALAÇÕES
SINAPI 55866 | 09.01.01 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE. Ø50mm (2"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 36 | 23.17 | 834.12
SINAPI 55865 | 09.01.02 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE. Ø40mm (1 1/2"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 12 | 20.96 | 251.52
SINAPI 74252/001 | 09.01.03 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE. Ø25mm (1"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 189 | 12.99 | 2455.11
COMP. PRÓPRIA | 09.01.04 | Curva de pvc rígido rosqueável para eletroduto, antichama, classe "B". Ref. TIGRE. Ø25mm (1"). | un | 60 | 6.3 | 378
COMP. PRÓPRIA | 09.01.05 | Curva de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE 2". | un | 2 | 12.42 | 24.84
COMP. PRÓPRIA | 09.01.06 | Curva de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE 1 1/2". | un | 2 | 9.63 | 19.26
SINAPI 84158 | 09.01.07 | Bucha e arruela em liga de alumínio fundido. Ref. WETZEL. Ø25mm (1").(fornecimento e instalação) | cj | 75 | 1.32 | 99
COMP. PRÓPRIA | 09.01.08 | Bucha e arruela em liga de alumínio fundido. Ref. WETZEL. Ø40mm (11/2").(fornecimento e instalação) | cj | 8 | 2.5 | 20
COMP. PRÓPRIA | 09.01.09 | Bucha e arruela em liga de alumínio fundido. Ref. WETZEL.Ø50mm (2").(fornecimento e instalação) | cj | 4 | 3.43 | 13.72
SINAPI 83386 | 09.01.13 | Caixa de passagem 4"x4" em pvc. Fornecimento e instalação Ref. TIGRE | pç | 48 | 7.19 | 345.12
SINAPI 83369 | 09.01.14 | Caixa de passagem em chapa metálica, com tampa e fecho, fundo de metálico. De 60x60x12cm | und | 1 | 191.34 | 191.34
composição | 09.01.15 | Cabo para rede de dados categoria 5e da AMP com 4 pares de cabos de cobre com isolação de polietileno sólido e capa externa de PVC. Tipo UTP (fornecimento e instalação) | m | 1050 | 5.84 | 6132
SINAPI 83367 | 09.01.16 | Caixa em chapa metálica, com tampa e fecho, fundo de madeira padrão TELEBRÁS, ou equivalente. De 80x80x15cm | und | 1 | 271.62 | 271.62
composição | 09.01.17 | Calha para Rack de 19" com 6 tomadas 2P +T universal da AMB, ou equivalente.(fornecimento e instalação) | pç | 1 | 119.33 | 119.33
composição | 09.01.18 | Rack 19"-12U, com porta em aço/acrílico fumê, com chave, planos móveis de fixação, ref. RD-4021, fab. Fayser.(fornecimento e instalação) | pç | 1 | 882.16 | 882.16
composição | 09.01.19 | Guia de cabos fechado na cor preta, da AMP ou equivalente, para Rack 19'(fornecimento e instalação) | pç | 4 | 263.09 | 1052.36
composição | 09.01.20 | Patch cord de 2,5 metros, flexível, categoria 5 enhanced da AMP ou equivalente. (fornecimento) | pç | 48 | 50.05 | 2402.4
composição | 09.01.21 | Patch panel padrão 19" de 1U de altura, categoria 5e, compatível com as normas T-568A/B. De 24 portas.(fornecimento e instalação) | pç | 3 | 696.45 | 2089.35
composição | 09.01.22 | Tomada fêmea para rede de informática categoria 5e - 300MHz, código de cores T568A/B, para 8 fios com porta etiquetas da PIAL. Tipo 2xRJ 45, com placa 4x4" - Ref. 680238 PRATIS.(fornecimento e instalação) | pç | 48 | 89.81 | 4310.88
composição | 09.01.23 | Distribuição de cabo metálico 50 pares em blocos Bargoa M10 | und. | 50 | 32.07 | 1603.5
composição | 09.01.24 | Bloco de engate rápido M10. Ref. Bargoa M10.(fornecimento e instalação) | pç | 5 | 122.82 | 614.1
composição | 09.01.25 | Cabo CI 50x50 (fornecimento e instalação) | m | 30 | 77 | 2310
composição | 09.01.26 | Cordão duplex de fibra óptica monomodo, com conetores SC-LC e, 2,5 metros de comp.(fornecimento) | pç | 4 | 273.13 | 1092.52
composição | 09.01.27 | Acoplador óptico sc/sc monomodo simples (fornecimento e instalação) | pç | 8 | 72.8 | 582.4
composição | 09.01.28 | DIO rack 19'' para 24 fibras sc preta | pç | 1 | 901.22 | 901.22
composição | 09.01.29 | Patch cord cinza cat5e 1,5m da furukawa ou equivalente (fornecimento) | pç | 24 | 46.63 | 1119.12 | 1
composição | 09.01.30 | Fusão de fibra ótica com pigtail | pç | 8 | 194.52 | 1556.16
composição | 09.01.31 | Braçadeira para cabo telefônico, tipo BC - 2, padrão Telebrás. | pç | 10 | 32.69 | 326.9
composição | 09.01.32 | Canaleta DLP 150x50 | m | 3 | 150.17 | 450.51
composição | 09.01.33 | Lançamento de cabo fibra ótica | m | 17 | 73.73 | 1253.41
composição | 09.01.34 | Lançamento de cabo metálico telefônico | m | 17 | 73.73 | 1253.41
composição | 09.02 | DIVERSOS
SINAPI 333 | 09.02.01 | Arame galvanizado nº 14. | kg | 4 | 11.04 | 44.16
SINAPI 20110 | 09.02.02 | Fita isolante anti-chama, Scoth, e solda branca. 10m | rl | 12 | 4.9 | 58.8
composição | 09.02.03 | Identificação conforme especificação. | cj | 1 | 556.78 | 556.78
composição | 09.02.04 | Certificação de ponto de lógica | pt | 48 | 92.12 | 4421.76
composição | 09.02.05 | Anilhamento do ponto nas duas extremidades | pt | 48 | 86.97 | 4174.56
composição | 09.02.06 | Testes conforme especificação. | pt | 48 | 89.76 | 4308.48
|  | Total do Item 09 |  |  |  | 48519.92
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
| 10.01 | ÁGUA FRIA
SINAPI 74184/001 | 10.01.01 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 4 | 41.66 | 166.64
SINAPI 74182/001 | 10.01.02 | Registro de gaveta bruto latão diam. 1.1/2", fornecimento e instalação | und | 1 | 69.34 | 69.34
SINAPI 74183/001 | 10.01.03 | Registro de gaveta bruto latão diam. 1.1/4", fornecimento e instalação | und | 6 | 59.75 | 358.5
SINAPI 74180/001 | 10.01.04 | Registro de gaveta bruto latão diam. 2.1/2", fornecimento e instalação | und | 1 | 205.58 | 205.58
SINAPI 74181/001 | 10.01.05 | Registro de gaveta bruto latão diam. 2", fornecimento e instalação | und | 4 | 92.51 | 370.04
SINAPI 74185/001 | 10.01.06 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 12 | 33.73 | 404.76
SINAPI 75030/008 | 10.01.07 | Tubo de PVC rígido soldável inclusive conexões Ø 20mm | m | 95.24 | 12.8 | 1219.07
SINAPI 75030/001 | 10.01.08 | Tubo de PVC rígido soldável inclusive conexões Ø 25mm | m | 79.32 | 15.38 | 1219.94
SINAPI 75030/002 | 10.01.09 | Tubo de PVC rígido soldável inclusive conexões Ø 32mm | m | 52.5 | 22.04 | 1157.1
SINAPI 75030/003 | 10.01.10 | Tubo de PVC rígido soldável inclusive conexões Ø 40mm | m | 17.01 | 27.01 | 459.44
SINAPI 75030/004 | 10.01.11 | Tubo de PVC rígido soldável inclusive conexões Ø 50mm | m | 22.29 | 31 | 690.99
SINAPI 75030/005 | 10.01.12 | Tubo de PVC rígido soldável inclusive conexões Ø 60mm | m | 16.27 | 46.48 | 756.23
SINAPI 75030/002 | 10.01.13 | Tubo de PVC rígido soldável inclusive conexões Ø 32mm, ALIMENTAÇÃO | m | 14.77 | 22.04 | 325.53
SINAPI 75030/005 | 10.01.14 | Tubo de PVC rígido soldável inclusive conexões Ø 60mm, ALIMENTAÇÃO | m | 16 | 46.48 | 743.68
COMP. PRÓPRIA 01 | 10.01.15 | Caixa d'agua 1500L polietileno | und | 4 | 693.79 | 2775.16
| 10.02 | ESGOTO
compisição 14 | 10.02.01 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 5 | 321.95 | 1609.75
composição 14 | 10.02.05 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | und | 6 | 321.95 | 1931.7
composição 15 | 10.02.02 | Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de conc. Esp. 5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 332.64 | 332.64
composição 16 | 10.02.03 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | und | 9 | 353.11 | 3177.99
composição 17 | 10.02.04 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 653.85 | 653.85
SINAPI 74165/001 | 10.02.06 | Tubo PVC esgoto ponta -bolsa, virola fornecimento e instalação INCL. Conexões DN 40mm | m | 35.76 | 21.77 | 778.5
SINAPI 74165/002 | 10.02.07 | Tubo PVC esgoto ponta -bolsa, virola fornecimento e instalação INCL. Conexões DN 50mm | m | 23.56 | 29.42 | 693.14
SINAPI 74165/003 | 10.02.08 | Tubo PVC esgoto ponta -bolsa, virola fornecimento e instalação INCL. Conexões DN 75mm | m | 3.26 | 40.22 | 131.12
SINAPI 74165/004 | 10.02.09 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm serie R c/anel de borracha incluindo conexões | m | 189.35 | 43.07 | 8155.3
composição | 10.02.10 | Tubo FF para esgoto no diâmetro de 50mm incluindo conexões | m | 179.24 | 160.02 | 28681.98
composição | 10.02.11 | Tubo FF para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo conexões | m | 127.25 | 235.84 | 30010.64
composição | 10.02.12 | Tubo FF para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo conexões | m | 103.45 | 316.94 | 32787.44
SINAPI 74197/001 | 10.02.13 | Fossa séptica em alvenaria de tijolos ceranicos macico. Dimensões externa 1,9x1,1x1,40 1500 litros, revertida internamente, com barra lisa, com tampa e concreto armado esp. 8cm | und | 2 | 1280.07 | 2560.14
composição | 10.02.14 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj. | und | 1 | 2953.39 | 2953.39
SINAPI 74198/002 | 10.02.15 | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceranico maciço diamentro de 1,40 a altura de 5,00, com tampa em concreto armado diamentro de 1,60 e esp. 10cm | und | 2 | 2101.01 | 4202.02
| 10.03 | VENTILAÇÃO
SINAPI 74165/003 | 10.03.01 | Tubo PVC ponta -bolsa, virola fornecimento e instalação 75mm, incluindo conexões | m | 18 | 40.22 | 723.96
| 10.04 | APARELHOS E METAIS
composição | 10.04.01 | Cuba de embutir univ. oval completa com válvula e sifão, cor branco | un | 8 | 211.68 | 1693.44
composição | 10.04.02 | Cuba em aço inox completa com válvula e sifão, linha industrial, 50x40x24, Fab. MEKAL - laboratórios | un | 8 | 529.93 | 4239.44
composição | 10.04.03 | Cuba em aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. Ref. 300ST, Fab. Strake - copa | un | 1 | 214.99 | 214.99
composição | 10.04.04 | Torneira de pressão cromada, Ref. Decamatic de Fab.: Deca, cód.:11 70 C, de bancada para lavatório | un | 8 | 53.11 | 424.88
SINAPI 86909 | 10.04.05 | Torneira cromada tubo móvel para bancada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação | un | 9 | 187.27 | 1685.43
composição | 10.04.06 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | un | 2 | 983.09 | 1966.18
SINAPI 86932 | 10.04.07 | Bacia sanitária com caixa acoplada completa com parafusos e assento. padrão medio | un | 4 | 287.76 | 1151.04
composição | 10.04.08 | Barras de apoio para deficientes em perfil tubular de 1", em aço inox de L=0,80m | un | 4 | 189.89 | 759.56
SINAPI 88571 | 10.04.09 | Porta sabonete líquido de sobrepor em aço inoxidavel | un | 4 | 48.69 | 194.76
composição | 10.04.11 | Porta papel higiênico em aço inox tipo rolão para até 300 mts | un | 6 | 51.21 | 307.26
composição | 10.04.12 | Acabamento para válvula de descarga PNE, com acabamento cromado, incluso válvula | un | 2 | 522.08 | 1044.16
composição | 10.04.13 | Acabamento para registros, com acabamento cromado de Fab. Deca. | und. | 13 | 88.9 | 1155.7
composição | 10.04.14 | Ducha Higienica para bancada central do laboratório (ref. C2195) | und | 24 | 172.77 | 4146.48
composição | 10.04.15 | Tampo de ralo grelha em aço inox 10x10 cm | und | 6 | 23.62 | 141.72
|  | Total do Item 10 |  |  |  | 149430.6
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI 6225 | 11.01 | Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 - Áreas molhadas sanitários, lavabo e laboratórios | m2 | 599.4 | 28.66 | 17178.8
SINAPI 73753/001 | 11.02 | Impermeabilização com manta asfáltica, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/filme int.polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. - Calha e chuveiros dentro dos laboratórios | m2 | 183.9 | 61.05 | 11227.1
|  | Total do Item 11 |  |  |  | 28405.9
| 12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
SINAPI 73775/001 | 12.01 | Extintor incendio TP Pó quimico 4kg, incluindo fornecimento e instalação | und. | 8 | 126.24 | 1009.92
SINAPI 72554 | 12.02 | Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação | und. | 6 | 463.02 | 2778.12
SINAPI 73775/002 | 12.03 | Extintor incêndio água pressurizada 10l - fornecimento e instalação | und. | 8 | 142.76 | 1142.08
|  | Total do Item 12 |  |  |  | 4930.12
| 13 | REVESTIMENTO EM PISOS, PAREDES E FORROS
| 13.01 | REVESTIMENTO EM TETO
SINAPI 73986/001 | 13.01.01 | Forro de gesso em placas 60X60cm, esp. 1,2cm, inclusive fixação com arame | m2 | 104.53 | 25.47 | 2662.38
composição | 13.01.02 | Forro PVC branco L=20cm, frisado, colocado | m2 | 754.04 | 36.25 | 27333.95
| 13.02 | REVESTIMENTOS EM PAREDES INTERNAS
SINAPI 87879 | 13.02.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 5mm | m2 | 1422.25 | 2.59 | 3683.63
IOPES 120304 | 13.02.02 | Reboco paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:0,5:6, e= 2,5cm | m2 | 1354.59 | 34.77 | 47099.09
composição | 13.02.03 | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:0,5:6, e= 2cm | m2 | 67.65 | 17.97 | 1215.67
composição | 13.02.04 | Pastilha cerâmica 5x5cm na cor branco, Ref. Jatobá JD4100, com rejunte na cor branco, empregando argamassa colante | m2 | 64.22 | 106.5 | 6839.43
composição | 13.02.05 | Pastilha cerâmica 5x5cm na cor azul, Ref. Jatobá JD4800, com rejunte na cor azul, empregando argamassa colante | m² | 1.715 | 106.5 | 182.65
composição | 13.02.06 | Pastilha cerâmica 5x5cm na cor amarelo, Ref. Jatobá JD4902, com rejunto na cor creme, empregando argamassa colante | m² | 1.715 | 106.5 | 182.65
composição | 13.02.07 | Carpete 10mm Têxtil Beaulieu linha Comercial Astral Antron Pegasus ou equivalente | m² | 35.4 | 230.04 | 8143.42
composição | 13.02.08 | Rodaparede com bordas arredondadas em madeira Ipê envernizado e extruturado fixado com parafuso e bucha plástica n° 8 | m | 35.4 | 27.26 | 965
| 13.03 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS
SINAPI 87905 | 13.03.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 5mm | m2 | 742.676 | 5.46 | 4055.01
composição | 13.03.02 | Reboco paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:0,5:6, e= 2,5cm | m2 | 742.676 | 34.77 | 25822.84
| 13.04 | PISOS INTERNOS
SINAPI 87655 | 13.04.01 | Regularização de base para revestimento de pisos com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=3cm | m2 | 98.07 | 25.36 | 2487.06
SINAPI 87251 | 13.04.02 | Piso cerâmico med. 45x45cm na cor branco, PEI 4, com rejunte esp.3mm, empregando argamassa colante | m2 | 98.07 | 26.16 | 2565.51
composição | 13.04.03 | Piso em argamassa de alta resistência tipo granilite e=10mm, acabamento polido, inclusive regularização | m2 | 630.22 | 87.29 | 55011.9
composição | 13.04.04 | Piso e testada para palco envernizado em madeira Ipê com encaixe tipo macho e fêmea (esp.: 20mm e larg.: 200mm), inclusive estrutura de fixação | m² | 15.2 | 188.52 | 2865.5
composição | 13.04.05 | Carpete 10mm Têxtil Beaulieu linha Comercial Astral Antron Pegasus | m² | 46.3 | 230.04 | 10650.85
| 13.05 | PISO EXTERNO
SINAPI 73465 | 13.05.01 | Piso cimentado e=1,5cm c/ argamassa 1:3, cimento e areia, alisado com colher sobre base existente. | m2 | 160 | 27.39 | 4382.4
| 13.06 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
composição | 13.06.01 | Rodapé de granito verde ubatuba com h=10cm assentado com argamassa mista traço 1:1:4 | m | 467.11 | 57.92 | 27055.01
composição | 13.06.02 | Rodapé em argamassa de alta resistência tipo Granilite polido, com h=10cm e esp.10mm. (executado junto com o piso, bordas abauladas) | m | 188.75 | 16.74 | 3159.68
composição | 13.06.03 | Rodapé de madeira de lei 7x1,5 (para palco do auditório) | m | 8.35 | 16.76 | 139.95
composição | 13.06.04 | Soleira em granito verde ubatuba L=15cm, assentada com argamassa mista traço 1:1:4 | m | 10.4 | 89.7 | 932.88
composição | 13.06.05 | Peitoril em granito verde ubatuba L=15cm, assentado com argamassa mista traço 1:1:4 | m | 94.48 | 51.57 | 4872.33
| 13.07 | BANCADAS E PRATELEIRAS
composição | 13.07.01 | Bancada 01 - COPA - (3,30x0,55) em granito verde ubatuba, para copa, conforme detalhamento | m² | 1.81 | 212.31 | 384.28
composição | 13.07.02 | Bancada 02- BANH. FEM (2,05x0,55m) em granito verde ubatuba,para banheiros, conforme detalhamento | m² | 1.13 | 212.31 | 239.91
composição | 13.07.03 | Bancada 02- BANH. MASC. (2,05x0,55m) em granito verde ubatuba,para banheiros, conforme detalhamento | m² | 1.13 | 212.31 | 239.91
composição | 13.07.04 | Bancada 03 - MUSEU - em "L" em granito verde ubatuba, para museu, conforme detalhamento | m² | 9.6 | 212.31 | 2038.18
composição | 13.07.05 | Bancada 04 - PAR. FEM. (2,05x0,55m) em granito verde ubatuba, com furo, conforme detalhamento | m² | 1.13 | 212.31 | 239.91
composição | 13.07.06 | Bancada 04 - PAR. MASC. (2,05x0,55m) em granito verde ubatuba, com furo, conforme detalhamento | m² | 1.13 | 212.31 | 239.91
composição | 13.07.07 | Bancada 05 - LAB. 01 (2,65x0,70) seca em granito verde ubatuba, conforme detalhamento | m² | 1.85 | 212.31 | 392.77
composição | 13.07.08 | Bancada 06 - LAB. 01 em "L" molhada e seca em granito verde ubatuba, conforme detalhamento | m² | 13.72 | 212.31 | 2912.89
composição | 13.07.09 | Bancada 07 - MACERAÇÃO em "U" seca em granito verde ubatuba, conforme detalhamento | m² | 15.44 | 212.31 | 3278.07
composição | 13.07.10 | Bancada 07 - PREP. PEÇAS em "U" seca em granito verde ubatuba, conforme detalhamento | m² | 15.44 | 212.31 | 3278.07
composição | 13.07.09 | Bancada 08- MACERAÇÃO (4,00x0,80m), para duas cubas em granito verde ubatuba, conforme detalhamento | m² | 3.2 | 212.31 | 679.39
composição | 13.07.10 | Bancada 08- PREP. PEÇAS (4,00x0,80m), para duas cubas em granito verde ubatuba, conforme detalhamento | m² | 3.2 | 212.31 | 679.39
composição | 13.07.11 | Bancada 09 - LAB. 02 em "L" seca e molhada em granito verde ubatuba, conforme detalhamento | m² | 17.41 | 212.31 | 3696.32
composição | 13.07.11 | Bancada 10 - MUSEU em "L" seca (direita), conforme detalhamento | m² | 4.14 | 212.31 | 878.96
composição | 13.07.11 | Bancada 10 - MUSEU em "L" seca (esquerda), conforme detalhamento | m² | 4.14 | 212.31 | 878.96
composição | 13.07.12 | Bancada 11 reta seca, conforme detalhamento | m² | 2.52 | 212.31 | 535.02
composição | 13.07.13 | Prateleiras em granito verde ubatuba, acabamento polido, esp. 2cm, conforme detalhamento | m² | 19.8 | 212.31 | 4203.74
composição | 13.07.13 | Rodabanca em granito verde ubatuba, acabamento polido, esp. 2cm, conforme detalhamento | m | 127.68 | 57.92 | 7395.23
|  | Total do Item 13 |  |  |  | 274499.7
| 14 | VIDROS
SINAPI 72117 | 14.01 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 100.8 | 87.56 | 8826.05
composição | 14.02 | Painel em vidro temperado, acabamento liso e incolor, espessura de 10mm, com medida total de (8,70x2,50)m, composto por painéis fixos e porta de abrir, completo de acessórios de fixação com acabamento cromado, mola hidráulica de piso, fechadura e chapas p | und | 1 | 7257.92 | 7257.92
SINAPI 74125/002 | 14.03 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados. Medindo (1,95x1,15)m, quatro unidades para sanitários fem e masc., paramentação masc. e fem. | m² | 8.97 | 293.66 | 2634.13
|  | Total do Item 14 |  |  |  | 18718.1
| 15 | PINTURAS
| 15.01 | TETO
SINAPI 88496 | 15.01.01 | Emassamento com massa PVA a 2 demãos | m2 | 98.07 | 18.53 | 1817.24
SINAPI 73415 | 15.01.02 | Pintura com tinta látex PVA na cor branco neve, a 3 demãos, inclusive selador | m2 | 98.07 | 13.86 | 1359.25
SINAPI 88482 |  | Aplicação de fundo Selador latex PVA, uma demão | m2 | 98.07 | 2.74 | 268.71
| 15.02 | PAREDES INTERNAS
SINAPI 88497 | 15.02.01 | Emassamento com massa PVA a 2 demãos | m2 | 1355.02 | 10.97 | 14864.57
SINAPI 88489 | 15.02.02 | Pintura com tinta látex acrílico na cor gelo, a 2 demãos | m2 | 1355.02 | 9.83 | 13319.85
SINAPI 88485 |  | Aplicação de fundo Selador latex acrílico, uma demão | m2 | 1355.02 | 2.52 | 3414.65
SINAPI 6082 | 15.02.03 | Pintura em verniz sintético brilhante em madeira três demãos | m² | 15.2 | 12.82 | 194.86
| 15.03 | PAREDES EXTERNAS
SINAPI 88497 | 15.03.01 | Emassamento com massa acrílica a 2 demãos | m2 | 811.84 | 10.97 | 8905.88
SINAPI 88489 | 15.03.02 | Pintura com tinta látex acrílico na cor branca, a 2 demãos | m2 | 552.24 | 9.83 | 5428.52
SINAPI 88485 |  | Aplicação de fundo Selador latex acrílico, uma demão | m2 | 552.24 | 2.52 | 1391.64
SINAPI 84677 | 15.03.03 | Pintura veniz sintetico brilhante em concreto, a 1 demão -( estrutura aparente fachada, beiral) | m2 | 396.12 | 8.26 | 3271.95
SINAPI 88428 | 15.03.04 | Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes platibanda cor cinza concreto (ref. Suvinil C161 ou similar) | m² | 259.6 | 26.39 | 6850.84
| 15.04 | ESQUADRIAS EM MADEIRA - (Marcos e alizares)
SINAPI 74133/002 | 15.04.01 | Emassamento com massa a base de óleo ref. Suvinil ou equivalente a 2 demãos | m2 | 108.56 | 20.12 | 2184.23
SINAPI 73739/001 | 15.04.02 | Pintura com tinta esmalte acetinado ref. Suvinil ou equivalente na cor branco, a 2 demãos, inclusive fundo nivelador branco | m2 | 108.56 | 13.71 | 1488.36
|  | Total do Item 15 |  |  |  | 64760.55
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SINAPI 9537 | 16.01 | Limpeza final da obra | m2 | 850.72 | 1.78 | 1514.28
composição | 16.02 | Desmobilização | und. | 1 | 2245.74 | 2245.74
composição | 16.03 | Projeto "as-built" | cj | 1 | 1655.8 | 1655.8
| 16.04 | Bancada de necropsia
composição | 16.04.01 | Base em alvenaria rebocada, emassada e pintada na cor branco gelo. Excl. instalação hidraulica, sanitária e metais.(conforme projeto para bancada de necrópsia) | und | 24 | 362.25 | 8694
composição | 16.04.02 | Tampo para mesa de necrópsia com vinco confeccionado em aço inox AISI 304 Bit 20 (1mm) acabamento polido, bordas 50mm, vinco e dreno | und | 24 | 1069.44 | 25666.56
composição | 16.04.03 | Suporte em metalon, conforme projeto para bancada de necrópsia | und | 24 | 104.2 | 2500.8
|  | Total do Item 16 |  |  |  | 42277.18
| 17 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
| 17.1 | Pavimentação
SINAPI 73616 | 17.01.01 | Demolição de calçada existente (Concreto Simples) | m³ | 0.3865 | 174.21 | 67.33
SINAPI 74223/001 | 17.01.02 | Assentamento de meio fio em concreto pre-moldado 12x30x15x100cm, rejuntado c/ argamassa 1:4 | m | 82 | 33.13 | 2716.66
SINAPI 83693 | 17.01.03 | Caiação em meio fio | m2 | 24.6 | 2.68 | 65.93
SINAPI 79482 | 17.01.04 | Aterro com areia com adensamento hidraulico | m³ | 100 | 49.54 | 4954
SINAPI 41722 | 17.01.05 | Compactação mecânica a 100% do proctor normal | m³ | 100 | 4.4 | 440
SINAPI 72843 | 17.01.06 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (Para 100km) | txkm | 18000 | 0.49 | 8820
sinapi 73764/004 | 17.01.07 | Pavimentação em bloco de concreto sextavado, espessura 6cm FCK 35mpa assentado sobre colchão de areia | m² | 68 | 40.52 | 2755.36
sinapi 73764/005 | 17.01.08 | Pavimentação em bloco de concreto sextavado, espessura 8cm FCK 35mpa assentado sobre colchão de areia | m² | 57 | 45.24 | 2578.68
SINAPI 73710 | 17.01.09 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | m³ | 100 | 94.75 | 9475
|  | Total do Item 17 |  |  |  | 31872.96
| 18 | EQUIPAMENTOS
composição | 18.01 | Chuveiros e Lava-olhos de emergência acoplados com acionamento manual, válvula de esfera de 1” para o chuveiro e 1/2” para o lava-olhos, crivo do chuveiro em inox 304 ou abs de 260mm. Lava-olhos com filtro de linha, regulador de vazão e pressão, bacia de | und | 4 | 1203.08 | 4812.32
composição | 18.02 | Corrimão em tubo aço inox 1 1/4" com travessas de 1/2" | m | 5.2 | 828.29 | 4307.11
composição | 18.03 | Grelha em aço inox 314 (100X15 cm), inclusive requadro | und | 23 | 564.79 | 12990.17
composição | 18.04 | Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm | und | 3 | 1385.55 | 4156.65
SINAPI 73908/001 | 18.05 | Cantoneira de aluminio 2x2" em L , para proteção de quina de parede em aluminio polido | m | 270 | 32.72 | 8834.4
composição | 18.06 | Aparelho de exaustão tipo ventokit mod. mgd-160 de dupla aspiração com gabinete instalado em parede aparente ou equivalente, vazão 700m³/h, motor 0,066cv, 220v monofásico, rotores tipo sirocco (fornecimento e instalação). | und | 12 | 982.43 | 11789.16
|  | Total do Item 18 |  |  |  | 46889.81
| 19 | GERENCIAMENTO DE OBRAS
| 18.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
composição | 18.01.01 | Despesas com pessoal | mês | 7 | 21732.16 | 152125.12
composição | 18.01.02 | Móveis e utensílios | mês | 7 | 229.17 | 1604.19
composição | 18.01.03 | Medicina e Segurança do trabalho, inclusive EPI/EPC | mês | 7 | 1998.57 | 13989.99
composição |  | Vale alimentação | mês | 7 | 4437.96 | 31065.72
composição | 18.01.04 | Limpeza Permanente da obra, inclusive retirada de entulho | mês | 7 | 551.32 | 3859.24
|  | Total do Item 19 |  |  |  | 202644.26
|  | SUBTOTAL DOS CUSTOS DIRETO DA OBRA 01 |  |  |  | 1478895.71
|  | TOTAL DOS CUSTOS DIRETO DA OBRA |  |  |  | 1478895.71
|  | BDI 01 |  |  |  | 25.57%
|  | SUBTOTAL DOS CUSTOS DIRETO DA OBRA 01 COM BDI |  |  |  | 1857049.343
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 1857049.343

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO CENTRO DE VIVÊNCIA - COMUNIDADE DE SANTA LUZIA
* fonte SINAPI 10/2014
FONTE | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 01.01 | Disjuntor termomagnético padrão DIN monopolar, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Curva de disparo "C", Conformidade NBR NM60898/04, IEC 60898, Cap. Interrupção de até 5kA, fab. Schneider ou equivalente
composição | 01.01.01 | In=10A | pç | 1 | 17.84 | 17.84
composição | 01.01.02 | In=13A | pç | 4 | 17.84 | 71.36
| 01.02 | Disjuntor termomagnético padrão DIN bipolar, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Curva de disparo "C", Conformidade NBR NM60898/04, IEC 60898, Cap. Interrupção de até 5kA, fab. Schneider ou equivalente
composição | 01.02.01 | In=25A - 5KA | pç | 1 | 46.96 | 46.96
composição | 01.02.02 | In=63A - 5KA | pç | 2 | 61.43 | 122.86
composição | 01.03 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), tensão nominal max. 175V 40KA, ref. fab. Clamper. | pç | 3 | 125.14 | 375.42
SINAPI 72935 | 01.04 | Eletroduto de PVC Flexível 1" fornecimento e instalação | m | 0.5 | 5.97 | 2.99
SINAPI 72934 | 01.05 | Eletroduto de PVC Flexível 3/4" fornecimento e instalação | m | 353.6 | 4.69 | 1658.38
SINAPI 73613 | 01.06 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE (3/4"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 2 | 10.69 | 21.38
SINAPI 74252/001 | 01.07 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE (1"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 2 | 12.09 | 24.18
SINAPI 55867 | 01.08 | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, antichama, classe "B". Ref. TIGRE. Ø100mm (3"). Inclusive conexões. Fornecimento e instalação. | m | 2 | 40.73 | 81.46
SINAPI 83387 | 01.09 | Caixa de passagem 4"x2" em pvc. Fornecimento e instalação Ref. TIGRE | pç | 42 | 5.74 | 241.08
SINAPI 83388 | 01.10 | Caixa de passagem em pvc Octogonal 3x3". Fornecimento e instalação Ref. TIGRE | pç | 30 | 8.75 | 262.5
SINAPI 72335 | 01.11 | Placa plástico 4"x2". Fornecimento e instalação. Ref. Legrand. Ventilador de teto | pç | 11 | 3.01 | 33.11
SINAPI 72335 | 01.12 | Placa plástico 4"x2". Fornecimento e instalação. Ref. Legrand. | pç | 1 | 3.01 | 3.01
composição | 01.13 | Placa cega 2"x4" fornecimento e instalação | pç | 1 | 2.6 | 2.6
composição | 01.14 | Placa 2"x4" p/ 1 Função, fornecimento e instalação | pç | 25 | 2.66 | 66.5
composição | 01.15 | Placa 2"x4" p/ 1 Função retangular , fornecimento e instalação | pç | 6 | 2.66 | 15.96
composição | 01.16 | Placa 2"x4" p/ 3 Função retangulares , fornecimento e instalação | pç | 2 | 2.66 | 5.32
SINAPI 72334 | 01.17 | Interruptor de embutir Paralelo 10a/250v 1 tecla, sem placa, fornecimento e instalação | pç | 2 | 11.28 | 22.56
SINAPI 72331 | 01.18 | Interruptor de embutir simples 10a/250v 1 tecla, sem placa, fornecimento e instalação | pç | 4 | 9.43 | 37.72
SINAPI 83467 | 01.19 | Interruptor de embutir simples 10a/250v 3 tecla, com placa, fornecimento e instalação | pç | 2 | 27.81 | 55.62
SINAPI 84227 | 01.20 | Interruptor de embutir paralelo 10a/250v 3 tecla, sem placa, fornecimento e instalação | pç | 2 | 31.59 | 63.18
SINAPI 83540 | 01.21 | Tomada de embutir hexagonal 2P+T 10A fornecimento e instalação | pç | 25 | 11.46 | 286.5
composição | 01.22 | Tomada de sobrepor hexagonal 2p+t 10A | pç | 4 | 13.4 | 53.6
composição | 01.23 | Ventilador de Teto forneciento e instalação | und | 6 | 80.51 | 483.06
SINAPI 73860/008 | 01.24 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 , resistente a chama, fornecimento e instalação, ref Pirelli, Pirastic, Ecoplus BWF Flexivel ou equivalente. | m | 1148.8 | 2.56 | 2940.93
SINAPI 73860/0010 | 01.25 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6mm2 , resistente a chama, fornecimento e instalação, ref Pirelli, Pirastic, Ecoplus BWF Flexivel ou equivalente. | m | 50.4 | 5.07 | 255.53
SINAPI 73953/006 | 01.26 | Luminária de sobrepor com reator de partida rapida e lâmpada fluor. 2x40W, completa, fornecimento e instalação, completa. | und | 8 | 102.13 | 817.04
composição | 01.27 | Luminária de embutir p/ fluorec. Tubular 2x110W com reator de partida e lâmpada, fornecimento e instalação, completa. | und | 12 | 113.04 | 1356.48
composição | 01.28 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | pç | 1 | 231.79 | 231.79
sinapi 74052/005 | 01.29 | Quadro de medição geral em chapa metalica fornecimento e instalção completo. | pç | 1 | 950.5 | 950.5
SINAPI 72253 | 01.30 | Cabo de cobre nu 35 mm², tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5735, Termotécnica ou equivalente. | m | 110 | 23.55 | 2590.5
SINAPI 72254 | 01.31 | Cabo de cobre nu 50 mm2, tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5750, Termotécnica ou equivalente. | m | 80 | 31.66 | 2532.8
composição | 01.32 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5907, Termotécnica ou equivalente. | pç | 22 | 33.76 | 742.72
composição | 01.33 | Haste acobreada 5/8" X 2,40m, alta camada de cobre. Fornecimento e instalação. | pç | 21 | 69.64 | 1462.44
composição | 01.34 | Isolador Simples 100mm | pç | 100 | 13.95 | 1395
composição | 01.35 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref. TEL-552, Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro. | pç | 4 | 50.43 | 201.72
|  | SUBTOTAL DOS CUSTOS DIRETO |  |  |  | 19532.6
|  | TOTAL DOS CUSTOS DIRETO DA OBRA |  |  |  | 19532.6
|  | BDI 01 |  |  |  | 28%
|  | SUBTOTAL DOS CUSTOS DIRETO COM BDI |  |  |  | 25001.728
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 25001.728

## composição
COMPOSIÇÃO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL
Placa cega 2"x4" fornecimento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 12119 |  | Placa cega 2"x4" | und | 1 | 1.79 | 1.79
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 8.13 | 0.81
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 0.81
|  |  | Preço Material |  |  | 1.79
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 2.6
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL
Placa 2"x4" p/ 1 função
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 7549 |  | Placa 2"x4" | und | 1 | 1.85 | 1.85
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 8.13 | 0.81
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 0.81
|  |  | Preço Material |  |  | 1.85
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 2.66
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL
Placa 2"x4" p/ 1 função retangular
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 7549 |  | Placa 2"x4" | und | 1 | 1.85 | 1.85
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 8.13 | 0.81
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 0.81
|  |  | Preço Material |  |  | 1.85
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 2.66
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL
Placa 2"x4" p/ 3 função retangulares
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 7549 |  | Placa 2"x4" | und | 1 | 1.85 | 1.85
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 8.13 | 0.81
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 0.81
|  |  | Preço Material |  |  | 1.85
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 2.66
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL
Tomada de sobrepor hexagonal 2p+t 10A
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 12147 |  | Tomada de sobrepor hexagonal 2p+t 10A | und | 1 | 9.5 | 9.5
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 8.13 | 1.63
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 11.33 | 2.27
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 3.9
|  |  | Preço Material |  |  | 9.5
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 13.4
Ventilador de Teto forneciento e instalação
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
IOPES 49556 |  | Ventilador de Teto forneciento e instalação | und | 1 | 76.61 | 76.61
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 8.13 | 1.63
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 11.33 | 2.27
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 3.9
|  |  | Preço Material |  |  | 76.61
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 80.51
Disjuntor termomagnético padrão DIN monopolar
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 34653 |  | Disjuntor termomagnético padrão din monopolar, de 6 a 32A, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, curva de disparo "c", conformidade nbr nm60898/04, iec 60898, cap. interrupção de até 5kA, fab. schneider ou equivalente | und | 1 | 6.16 | 6.16
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 8.13 | 4.88
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.68
|  |  | Preço Material |  |  | 6.16
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 17.84
Disjuntor termomagnético padrão DIN Bipolar
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 34616 |  | Disjuntor termomagnético padrão din monopolar, de 6 a 32A, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, curva de disparo "c", conformidade nbr nm60898/04, iec 60898, cap. interrupção de até 5kA, fab. schneider ou equivalente | und | 1 | 35.28 | 35.28
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 8.13 | 4.88
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.68
|  |  | Preço Material |  |  | 35.28
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 46.96
Disjuntor termomagnético padrão DIN Bipolar
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SINAPI 34628 |  | Disjuntor termomagnético padrão din monopolar, de 63A, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, curva de disparo "c", conformidade nbr nm60898/04, iec 60898, cap. interrupção de até 5kA, fab. schneider ou equivalente | und | 1 | 49.75 | 49.75
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 8.13 | 4.88
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.68
|  |  | Preço Material |  |  | 49.75
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 61.43
Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), tensão nominal max. 175V 40KA, ref. fab. Clamper.
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
IOPES 47855 |  | Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), tensão nominal max. 175V 40KA, ref. fab. Clamper. | und | 1 | 86.22 | 86.22
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 8.13 | 16.26
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 11.33 | 22.66
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 38.92
|  |  | Preço Material |  |  | 86.22
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 125.14
Luminária de embutir p/ fluoresc. Tubular 2x110w
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
SIANPI 12244 |  | Luminária de Embutir | und | 1 | 74.12 | 74.12
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 8.13 | 16.26
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 11.33 | 22.66
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 38.92
|  |  | Preço Material |  |  | 74.12
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 113.04
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
IOPES 41724 |  | Quadro de distrib. Energia, embutido, capac. p/ 16 disj... | und | 1 | 192.87 | 192.87
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 8.13 | 16.26
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 11.33 | 22.66
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 38.92
|  |  | Preço Material |  |  | 192.87
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 231.79
HASTE acobreada- 5/8"x2,4m
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
IOPES 048035 |  | HASTE acobreada- 5/8"x2,4m | und | 1 | 27.41 | 27.41
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2.17 | 8.13 | 17.64
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 2.17 | 11.33 | 24.59
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 42.23
|  |  | Preço Material |  |  | 27.41
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 69.64
Terminal aéreo em latão
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
IOPES 24184 |  | Selante à base de Poliuretano Sikaflex ou equivalente, ref. Tel. 5905 | und. | 0.013 | 26.34 | 0.34
IOPES 26894 |  | Bucha nylon n.°6 ref.: TEL-5306 | und. | 2 | 0.11 | 0.22
IOPES 26877 |  | Parafuso autoatarrachante dim 4.2x32mm ref.: TEL-5333 | und. | 2 | 0.17 | 0.34
IOPES 48782 |  | Terminal aéreo H = 25cm, dim 5/16" - ref. Tel 024 | und. | 1 | 21.18 | 21.18
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 8.13 | 4.88
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.68
|  |  | Preço Material |  |  | 22.08
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 33.76
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref. TEL-552
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
IOPES 48340 |  | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref. TEL-552 | und. | 1 | 26.46 | 26.46
SINAPI 6111 |  | Servente | und. | 0.637 | 7.08 | 4.51
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 8.13 | 8.13
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 11.33 | 11.33
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 23.97
|  |  | Preço Material |  |  | 26.46
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 50.43
Isolador simples 100mm
SERVIÇO/EQUIPAMENTO
sinapi 3396 |  | Isolador simples 100mm | und. | 1 | 2.27 | 2.27
SINAPI 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 8.13 | 4.88
SINAPI 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 11.33 | 6.8
|  |  | Preço mão de obra |  |  | 11.68
|  |  | Preço Material |  |  | 2.27
|  |  | Preço TOTAL |  |  | 13.95